## Resultados de base
TRAPECIO SIN FRONTERAS, CON OFFSET					HEXÁGONO					CORONA/TRAPECIO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530	-0,147	-0,245	-0,005		34700530	-0,085	-0,001	-0,036		34700530	-0,071	-0,306	0,094
34700630	-0,168	-0,172	0,186		34700630	-0,122	-0,166	0,089		34700630
34700730	-0,157	-0,166	0,204		34700730	-0,082	0,142	0,049		34700730

TRAPECIO CON FRONTERAS, CON OFFSET					CORONA/HEXÁGONO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2					PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530	-0,193	-0,212	-0,023					34700530	-0,094	-0,406	0,054
34700630	-0,212	-0,177	0,2					34700630
34700730	-0,204	-0,18	0,227					34700730

TRAPECIO SIN FRONTERAS, CON CENTROS
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530	-0,203	-0,245	-0,005
34700630	-0,075	-0,172	0,186
34700730	-0,043	-0,166	0,204

	INCERTEZA DE CALIBRACIÓN
	C1 X	C1 Y	C2 X	C2 Y
TRAPECIO S/F	0,011	0,012	0,015	0,008
TRAPECIO C/F	0,007	0,008	0,014	0,007
HEXÁGONO	0,008	0,01	0,011	0,006
CORONA/TRAP	0,011	0,016	0,022	0,009
CORONA/HEX	0,012	0,017	0,022	0,009

	INCERTEZA DE OFFSET
	X	Y
TRAPECIO S/F	0,033	0,027
TRAPECIO C/F	0,074	0,044
HEXÁGONO	0,024	0,013

## Sin tirar puntos
	TRAPECIO SIN FRONTERAS					HEXÁGONO					CORONA/TRAPECIO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530	-0,108	-0,191	0,096		34700530	-0,077	0,023	0,011		34700530	-0,023	-0,327	0,216
34700630	-0,135	-0,146	0,239		34700630	-0,125	-0,152	-0,086		34700630
34700730	-0,129	-0,152	0,234		34700730	-0,088	0,149	0,025		34700730

	TRAPECIO CON FRONTERAS										CORONA/HEXÁGONO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2							PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530	-0,455	-0,192	-0,014							34700530	-0,086	-0,0448	0,11
34700630	-0,465	-0,151	0,195							34700630
34700730	-0,452	-0,157	0,231							34700730

	INCERTEZA DE CALIBRACIÓN
	C1 X	C1 Y	C2 X	C2 Y
TRAPECIO S/F	0,012	0,013	0,016	0,009
TRAPECIO C/F	0,008	0,009	0,015	0,007
HEXÁGONO	0,011	0,013	0,012	0,007
CORONA/TRAP	0,011	0,016	0,022	0,009
CORONA/HEX	0,012	0,017	0,022	0,009

	INCERTEZA DE OFFSET
	X	Y
TRAPECIO S/F	0,027	0,019
TRAPECIO C/F	0,204	0,11
HEXÁGONO	0,021	0,013

## Usando parábolas
	TRAPECIO					HEXÁGONO					CORONA/TRAPECIO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530	-0,138	-0,229	-0,105		34700530	-0,117	-0,018	0,072		34700530	ND	ND	ND
34700630	-0,18	-0,156	-0,099		34700630	-0,135	-0,109	0,11		34700630	ND	ND	ND
34700730	-0,184	-0,15	-0,166		34700730	-0,118	0,181	-0,168		34700730	ND	ND	ND

	TRAPECIO CON FRONTERAS										CORONA/HEXÁGONO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2							PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530										34700530	ND	ND	ND
34700630										34700630	ND	ND	ND
34700730										34700730	ND	ND	ND

	INCERTEZA DE CALIBRACIÓN
	C1 X	C1 Y	C2 X	C2 Y
TRAPECIO S/F	0,018	0,017	0,024	0,012
TRAPECIO C/F
HEXÁGONO	0,012	0,016	0,018	0,011
CORONA/TRAP	ND	ND	ND	ND
CORONA/HEX	ND	ND	ND	ND

	INCERTEZA DE OFFSET
	X	Y
TRAPECIO S/F	0,052	0,032
TRAPECIO C/F
HEXÁGONO	0,027	0,023

## Parábolas sin tirar
	TRAPECIO					HEXÁGONO					CORONA/TRAPECIO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2		PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530	-0,147	-0,24	-0,118		34700530	-0,101	0,107	0,095		34700530	ND	ND	ND
34700630	-0,192	-0,176	-0,095		34700630	-0,145	-0,027	0,13		34700630	ND	ND	ND
34700730	-0,194	-0,17	-0,161		34700730	-0,133	0,252	-0,16		34700730	ND	ND	ND

	TRAPECIO CON FRONTERAS										CORONA/HEXÁGONO
PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2							PATRÓN	2 CÁMARAS	C1	C2
34700530										34700530	ND	ND	ND
34700630										34700630	ND	ND	ND
34700730										34700730	ND	ND	ND

	INCERTEZA DE CALIBRACIÓN
	C1 X	C1 Y	C2 X	C2 Y
TRAPECIO S/F	0,018	0,018	0,026	0,012
TRAPECIO C/F
HEXÁGONO	0,016	0,022	0,02	0,012
CORONA/TRAP	ND	ND	ND	ND
CORONA/HEX	ND	ND	ND	ND

	INCERTEZA DE OFFSET
	X	Y
TRAPECIO S/F	0,046	0,031
TRAPECIO C/F
HEXÁGONO	0,028	0,023